1 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 3. Видеонаблюдение; ТД «Видеосистемы». 3.1; Профессиональный монитор; HDM191CN; г. Моква, ул. Старо-; шт.; 2. Монетный пер, д. 12. 3.2; # 16-и канальный профессиональный цифровой видеорегистратор; SD416; тот же; шт.; 2. 3.3; Корпусная телекамера день/ночь 540твл; HCB-F1NK; тот же; шт.; 5. 3.4; Купольная фиксированная телекамера день/ночь 540твл; HCG-F1NKW2A3; тот же; шт.; 20. 3.5; Объектив 3.0-8.2mm F0.98-360 DC IRIS IR Aspherical SD; TVR0398DCIR; TOKINA; шт.; 5. 3.6; Ч/б цилиндрическая видеокамера, 1/3" Sony CCD, 600ТВЛ, 0,1 лк; KPC-S190SHP4 (4.3); KT&C; шт.; 1. 3.7; Жесткий диск 3.5", SATA, 2Tb; шт.; 2. 3.8; Источник питания бесперебойный. 16 выходов по 0,5А АКБ 26 Ач; SKAT - V.16; Бастион; шт.; 2. 3.9; Аккумулятор 12В, 26А/ч, 177х166х125, 10кг; Акк. AP 12-26; шт.; 2. 3.10; Разъем для подключения; BNC REXANT; шт.; 26. 3.11; Кронштейн для видеокамер; TAB-500; шт.; 5. 3.12; Интерактивный источник бесперебойного питания; APC Smart-UPS 1500VA USB &; APC; шт.; 1. выходная мощность 1500 ВА / 980 Вт; Serial 230V. 3.13; Кабель с коаксиальным проводником и 2-мя жилами питания; РК 75-3,7-35ф+2НВМ0,5; Спецкабель; м; 645. ГП-26/1/2011-СС.С; Лист. 2. Изм.; Кол.уч; Лист; №док.; Подпись; Дата.

| Взам. инв. № |  |
| --- | --- |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

| Согласовано |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |