Позиция Наименование и техническая характеристика; Тип, марка, обозначение документа, опросного листа; Код оборудования, изделия, материала; Завод-изготовитель; Единица измерения; Количество; Масса единицы, кг; Примечание. 1; Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный; Сигнал-20М; НВП «Болид»; шт.; 1. РОСС.RU.ОС03.Н01025; АЦДР.425513.017; г. Москва. ССПБ.RU.ОП066.В01011. 2; Резервный источник питания; РИП-24 24В-3А-7(исп.01); То же; шт.; 1. C-RU.ПБ01.В.00704; АЦДР.436534.002-01. 3; Батарея аккумуляторная 12В,7А/ч; "CSB" GP1270; То же; шт.; 2. 4; Устройство коммутационное; «УК-ВК»; То же; шт.; 1. С-RU.ПБ16.В.00046; АЦДР.425412.002-04. 5; Блок сопряжения; МЕКЮ.468353.002; То же; шт.; 4. 6; Извещатель; ИПР-3СУ; "ИРСЭТ-центр"; шт.; 7. ТУ ЦФСК 425232.001; г. С.-Петербург. 7; тоже, запас; шт.; 1.

| Взам. инв. № |  |
| --- | --- |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

| Согласовано |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | # 03.2011-АПС.С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Кол | Лист | Nдок | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  |  | РП | 1 | 3 |
| ГИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н.Контр. |  |  |  |  |  | Спецификация оборудования, изделий и материалов | ПКО ООО «ИК Энергогарант» |  |  |
| Разраб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |