1 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Извещатель пожарный тепловой многоточечный; ИП102-2х2; ООО НПФ. Сертификаты:; «Спецсистемы». РОСС.RU.ББ02.Н02043, ССПБ.RU.УП001.В03628. в составе:. 8; Блок сопряжения; БС; То же; шт.; 1. МЕКЮ.468353.002. 9; Датчик пожарный; ДПТ; То же; м.; 230. МЕКЮ.405229.001. 10; Проволока оцинкованная; 0.8 мм; То же; м.; 80. ГОСТ 15892-70. 11; Коробка; КК; То же; шт.; 1. МЕКЮ.305339.001. 12; Кронштейн-натяжитель; То же; шт.; 16. 13; Извещатель пожарный дымовой оптический точечный; ИПД-3.1М; ЧП «Артон»; шт.; 178. ССПБ.UA.ОП066.В00835; МЦИ 201000.003-08; Украина, г. Черновцы. РОСС UA.ОС03.Н00848. 14; тоже, запас; То же; шт.; 17. 15; Светоуказатель; LUX NBO TL-24; ООО «Электротехника-; шт.; 13. C-RU.ПБ01.В.00219; ТУ 4372-004-49518441-04; и Автоматика». г. Омск. 16; Оповещатель охранно-пожарный звуковой; Маяк-24-3М; То же; шт.; 21. C-RU.ПБ01.В.00220; ТУ 4372-001-49518441-99. # 03.2011-АПС.С; Лист. 2. Изм.; Кол.уч; Лист; №док.; Подпись; Дата.

| Взам. инв. № |  |
| --- | --- |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

| Согласовано |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |