1 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 17; Коробка соединительная КС-4; ЯЛКГ.687222.001ТУ; шт.; 50. 18; Резистор С2-33Н-0,5-4,7кОм±5%; ОЖО.467.173ТУ; шт.; 1. 19; Резистор С2-33Н-0,125-8,2кОм±5%; ОЖО.467.173ТУ; шт.; 7. 20; Резистор С2-23Н-0,125-2,2кОм±5%; ОЖО.467.173ТУ; шт.; 182. 21; Диод 1N5400 (1N5401 - 1N5406); шт.; 19. 22; Кабель для монтажа систем сигнализации; КСВВнг LS 2х0б5; «Паритет»; м; 1705. ТУ 3581-001-39793330-2000; г. Подольск. 23; Короб монтажный; 10х12; м; 550. 24; Короб монтажный; 40х20; м; 200. 25; Труба гофрированная dy-16; м; 200. 26; Труба стальная dy-32; м; 10. # 03.2011-АПС.С; Лист. 3. Изм.; Кол.уч; Лист; №док.; Подпись; Дата.

| Взам. инв. № |  |
| --- | --- |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

| Согласовано |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |